VZOROVÉ TESTOVÉ OTÁZKY

pro získání odznaku odbornosti

Hasič I. - III. stupně

Doporučená literatura :

Stanovy a soubor předpisů sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska přijaté II řádným sjezdem ve dnech 1 a 2 července 2000 a ve znění změn přijatých mimořádným SS OSH dne 1.12. 2002.

Soubor předpisů  PO (vydáno v nakladatelství HASIČI, s.r.o. v srpnu 2001)

Zákon 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zákon 254/2001 Sb.

Zákon 240/2000 Sb.

Vyhláška MV č 246/2001

Vyhláška MV č 247/2001

Sbírka pokynů vrchního požárního rady - řád strojní služby z 2.1.1996

- řád chemickotechnické služby z 2.1.1996

Konspekty odborné přípravy jednotek PO z roku 1999 a 2001

Cvičební řád jednotek PO z roku 1998

Bojový řád jednotek z 29.10.2001 N1-21, S 1-6, O 1-12, P 1-24.

Požární taktika z roku 1999 vydané MV. ČR., GŘ HZS

## Testové otázky  -

Hasič  I -  III . -  Požární taktika  (oblast - a)

1. Požární taktika zahrnuje

- poznatky o rozvoji požáru a jeho hašení, o organizaci a nasazení sil  a prostředků u

zásahu

B. návod na správné použití a údržbu strojů, dýchací techniky a spojovacích prostředků

C. návod na zpracování dokumentace o zásahu, dokumentace zdolávání požáru a posouzení

objektů z pohledu hasičů

2. Lokalizace požáru znamená, že

A. požár je uhašen před příjezdem jednotek PO

B. je zabráněno jeho dalšímu šíření a síly a prostředky postačují pro jeho likvidaci

C. požár je uhašen jednotkami PO

3. Nejméně náročný na použití sil a prostředků je zásah provedený v

A. 1 fázi požáru

B. 2 fázi požáru

C. 3 fázi požáru

4. Při zásahu se rozhodneme  pro obranu , když

A. hrozí nebezpečí výbuchu nebo zřícení konstrukcí

B. nemáme dostatek sil a prostředků

C. útok provádí ostatní přítomné jednotky

5. Podle polohy vůči zemi dělíme požáry na

A. podzemní, přízemní, středně vysoké a výškové

B. přední, prostřední, zadní a kombinované

C. čelní, boční, obchvatné

6. Kolik metrů fronty hašení obsáhneme  proudem C/ 52

A.  5 metrů

B. 10 metrů

C. 15 metrů

7. Signály používané v PO jsou

A.bezpečnostní, provozní a informační

B. linkové, radiové, ústní, faxem

C. pro dodávku vody a varovné

8. Podle druhu hořlavé látky rozdělujeme požáry do tříd

A.   A,B,C,D,E

B.   A,B,C,D

C.   A,B,C1,C2 C3

9. Pokyn pro použití výstražného zařízení při dopravě na místo zásahu dává

A. velitel jednotky

B. řidič-strojník

C. Č1 -v případě jeho nepřítomnosti spojka

10.Prvořadým úkolem hasičů provádějících průzkum je

A.určit nebezpečí která hrozí na místě zásahu

B. zjistit přítomnost lidí a míru jejich ohrožení

C. razantně proniknout co nejblíže k ohnisku požáru a dostupnými prostředky jej likvidovat

11.Do průzkumu si k sobě VZ musí vzít nejméně ještě

A. 1 hasiče

B. 2 hasiče

C. 3 hasiče

12.VZ je oprávněn mimo jiné rozhodnout o nedodržení parametrů požární techniky a věcných

prostředků

- pokud se mu jeví jejich parametry jako nedostatečné

### jestli tím urychlí lokalizaci a likvidaci požáru

### jestliže hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně života fyzických osob, ale musí     zvážit riziko pro zachraňované i zachraňující

13.Nejvyšším předpisem podle kterého se řídí  PO je

A. vyhláška MV ČR č.23/96 Sb.

B. zákon ČNR č. 87/99 Sb. o PO

C. zákon ČNR č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

14.Velitele  úseku určuje do funkce  a odvolává

A. ředitel HZS kraje

B. náčelník štábu

C. velitel zásahu

15.Při zásahu jsou hasiči v jednotce přímo podřízeni

A. veliteli jednotky pokud VZ neurčil jinak

B. veliteli úseku  - pokud byl určen

C. veliteli zásahu

16.VZ se určuje podle

A. druhu školení která absolvoval a délky praxe ve funkci velitele jednotky

B. vyhlášky MV  ČR č.247/2001 Sb., o organizaci jednotek požární ochrany

C. velikosti jednotky a druhu techniky se kterou se zásahu zúčastnil

17.K čemu slouží Dílčí zprávu o zásahu a kdo ji zpracovává

A. jako informační materiál pro školení jednotek  a zpracovává jí N Š

B. jako soupis dílčích pokynů a rozkazů při zásahu a zpracovává ji V Z

C. jako podklad pro vypracování zprávy o zásahu  a zprac. velitelé jednotek

18.Při zásahu v uzavřených a zakouřených prostorách musí hasiči používat

A. plynovou masku s univerzálním filtrem

B. stačí respirátor pokud se zakouření jeví jako slabé

C. izolační dýchací přístroj

19.Podle podstaty vzniku rozeznáváme výbuchy

A. fyzikální a chemické

B. třaskavinové ,trhavinové a explozivní

C. v podzemí, pozemní, nadzemní /vzdušné/

20.Při nedokonalém hoření vzniká oxid uhelnatý / CO/ který je

A.zdraví neškodný, ale při vyšších koncentracích  způsobuje  edem /otok/ plic

B.nehořlavý, zdraví neškodný a má samohasící účinky

C.jedovatý a výbušný

21.Pokud hrozí hasičům u zásahu nebezpečí poleptání kyselinou lze ji neutralizovat

A. oxidem uhličitým , uhelnatým nebo dusíkem

B. vodní roztokem se smáčedly

C.vápeným mlékem , sodou, mazlavým mýdlem

22.Hlavním úkolem jednotek PO při zdolávání požáru je

A.lokalizace a likvidace požáru

B.určit příčinu vzniku  a cesty jeho šíření

C.zamezit přístupu nepovolaných osob ,zabezpečit materiál proti zcizení a dbát pokynů

majitele nebo správce

23.Při nebezpečí pádu lze za nebezpečný považovat pád z výšky

#### A. nad 1,5 metru

B. nad  2,0 metry

C. nad  2,5 metru

24.Jestliže byl zřízen štáb velitele zásahu /ŠVZ/, za zásah zodpovídá

A. náčelník štábu

B. ŠVZ jako celek

C. velitel zásahu

25.Při požáru celých objektů musí být vypnuto venkovní vedení el. energie  do okruhu

minimálně

A.  30 metrů

B.  40 metrů

C.  50 metrů

26,Vypnout el.proud o nízkém napětí/600 V proti zemi/ může

A. pouze osoba k této činnosti způsobilá

B. osoba bez odborné způsobilosti

C. odborný pracovník provozovatele

27.Základní druhy útoků jsou

A. silný, středně silný, slabý

B. vedení zespoda, veden z vrchu, vedený z boku

C. čelní, boční, obchvatný

28.Je oprávněn VZ nařídit ,aby se z místa zásahu vzdálily osoby jichž přítomnost tam není potřebná

A. ano

B.ano, ale pouze se souhlasem starosty obce nebo ředitele závodu

C. ne

29.Povinnost mlčenlivosti

A. se nevztahuje na dobrovolné hasiče

B. trvá i po skončení pracovního poměru nebo splnění úkolu

C. končí po uplynutí 6 týdnů po vzniklé situaci

30.Jakým pohybem pravé ruky vyjádříte signál „Nebezpečí. Všichni ZPĚT!“

A. nataženou paží několikráte půlkruh nad hlavou

B. kmitání  paží nahoru a dolů - do strany

C. nataženou paží několikrát kruh před čelem

31.Kdo zpracovává Zprávu o zásahu, kdy ji odevzdává a komu

- VZ,nejpozději do 6 dnů, územně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku HZS kraje

B. VZ,nejpozději do 14 dnů, vyšetřovateli

C. náčelník štábu, do 10 dnů, územně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku

HZS kraje

32.Lanem se signál „ VODU“  provede

A. několikerým rychlým trhnutím

B. jedním trhnutím

C. dvojím trhnutím

33.Kdy může  VZ nebo velitel úseku vydat hasičům rozkaz přímo. Když

A. velitel jednotky vydává rozkazy váhavě nebo naopak zbrkle

B. hasiči nechtějí uposlechnout  rozkaz velitele jednotky

C. hrozí nebezpečí z prodlení

34.Je VZ oprávněn přerušit zásah např. na osamoceně stojící stoh slámy, uzná-li že hašení bude

dražší než zachráněné hodnoty, když  zabezpečí možnost rozšíření požáru

A.  ne

# B.  ano

C. ano, ale pouze s písemným souhlasem   majitele

35.Odklízení hadicového vedení za tuhého mrazu se provádí

A. podle  pravidla -kdo si co rozbalí , tak si také sklidí

B. co nejrychleji s nasazením všech hasičů od stroje až po proudnici

C. při sníženém tlaku vody a to od proudnic směrem ke stroji

36.Radiostanice se rozdělují podle

A. druhu, funkce a použití

B. velikosti na malé,střední a velké

C. umístění na stabilní, mobilní a kapesní

37.V místnostech kde provádíme hašení mlhovými /rozprášenými/ proudy

A. můžeme bezprostředně po uhašení proud uzavřít

- usměrňujeme proud stále směrem k požáru, až do doby, kdy místnost opustíme,

potom proud uzavřeme

C. musíme okamžitě po uhašení proud uzavřít a potom opustit místnost

38.Při hašení požáru v půdním prostoru

A.otevíráme nejprve krytinu na návětrné straně, pokud možno co nejníže

B. otevřeme krytinu nejprve na závětrné straně, pokud možno co nejvýše

C. je naprosto jedno jestli na závětrné nebo návětrné straně

39.Kdy se provádí záchrana osob a hašení požáru současně

A. vždy

B. jen tehdy, máme-li dostatek sil a prostředků

C.zásadně před a po lokalizaci požáru

40.Kdo organizuje a řídí taktické cvičení

A. starostové obcí

B. osoby odborně způsobilé

C. velitelé jednotek

41. Dokumentace zdolávání požáru jsou

A. operativní plán nebo operativní karta

B. dílčí zpráva a zpráva o zásahu

C. požární poplachový plán a požární poplachové směrnice

42.Dokumentace zdolávání požáru

A. je podkladem k vykázání činnosti jednotky u zásahu

B. je směrnice která zajišťuje včasné svolání jednotek ke zdolávání požáru

C. poskytuje základní informace potřebné k rychlému a účinnému zdolání požáru

43.Při zásahu kdy hrozí nebezpečí úrazu  elektrickým proudem použijeme jako nejvhodnějšího

hasiva

A. vodu se smáčedly

B. oxid uhličitý

C. střední pěnu

44.Pokud VZ vyčerpal všechny možnosti, s ohledem na míru ohrožení zasahujících hasičů, že

zásahová činnost není možná

A. je oprávněn tuto činnost po dobu ohrožení životů hasičů  přerušit

B. není oprávněn tuto činnost přerušit sám , ale po dohodě se zasahujícími zvolit

bezpečnější variantu

C. je oprávněn , pokud se ovšem nejedná o záchranu lidí a zvířat

45.Z meteorologických vlivů má na šíření požáru na otevřených prostranstvích největší vliv

A. dešť

B. teplota vzduchu

C. vítr

46.Při návratu z místa zásahu je použití výstražného zařízení

A. zakázáno

B. běžné

C.v odůvodněných případech povoleno velitelem jednotky

47.Zásah jednotky končí

A. likvidací požáru

B. návratem do místa dislokace

C. předáním místa zásahu dotčené osobě

48.Z tlakové láhve s acetylenem uniká přes redukční ventil plyn a hoří. Pokud již nejde uzavřít

ventil a láhev je teplá

A. urazíme vodním proudem plamen a láhev ochlazujeme

B. plamen necháme hořet a z chráněného místa láhev ochlazujeme

C. urazíme plamen a opatrně láhev odneseme na bezpečné místo

49 .Šíří-li se požár klimatizačním potrubím, jedná se o šíření

A. rychlé, ale není nebezpečné

B. viditelné jen v určitých místech

C. skryté

50.Za silného větru hasíme požáry objektů

A. bočním útokem , pokud možno proudy B

B. čelním útokem proti postupujícímu požáru  proudy B   a C

C. čelním a bočním útokem, ale zásadně proudy C

ÚSTNÍ ČÁST

odznak odbornosti  HASIČ   I  -  III.  stupně

požární taktika  ( oblast  ,,  a  „ )

I. Organizace a řízení zásahu

II. Nežádoucí hoření,požár-jeho parametry

III. Požární útok,obrana,proces hoření

IV. Dokumentace zdolávání požárů-všeobecně

V. Záchranné práce

HASIČ  I  -  III

TECHNICKÉ  PROSTŘEDKY

( oblast  „ b „ )

1. Požárnický opasek  A5c o šířce 82 mm  se :

A) zkouši dle četnosti použití, nejméně  jednou za 6 měsíců, tahovou silou 6 000 N po dobu 3 minut,

životnost opasku je 10 let od data výroby

B) zkouší pravidelně , nejméně  jednou ročně, tahovou silou  6 000 N po dobu  3 minut,

životnost opasku je 10 let od  data  výroby

C) zkouší pravidelně, nejméně  jednou  za  4 měsíce, tahovou silou 6 000 N po dobu 5 minut,

životnost  opasku je 5 let od data výroby

2. Požárnická přilba se sestává z těchto hlavních částí a má elektrickou pevnost :

A) skořepina,dvoustupňová náhlavní vložka,podbradník,nátylník, spojovací části,5 000 V

B) skořepina, podbradník, spojovací části, nátylník, hřeben, elektrická pevnost 6 000 V

C) skořepina , spojovací části, dvoustupňová náhlavní vložka, nátylník, ochranný štít,

elektrická pevnost  5 000 V

3.  Záchranné lano konopné :

A) má průměr 12 mm  +/-  0,6 mm,  celkovou délku  25 m,  zkouší se periodicky 1 x  za  6

měsíců  a před  každým  použitím,  silou 1 500 N, vyřazuje se po 10 letech o data

uvedení do užívání

B) má průměr  10 mm  +/- 0,6 mm,  celkovou délku  20  m  +/- 0,25 m, zkouší se

periodicky  1 x  za  12 měsíců a po každém  použití, silou 1 500 N, vyřazuje se po 10

letech  od data  výroby

C) má průměr 12 mm  +/-  0,6 mm,  celkovou délku  25 m  +/-  0,25 m, zkouší se

periodicky 1 x  za  3  měsíce a po každém použití, silou  1 500 N, vyřazuje  se po 10

letech od data výroby

4.  Sací požární hadice  :

A) se vyrábějí o rozměrech  110  x  1,6 ;  110  x  2,5  ;  125  x  2,  zkoušejí se 1  x  za  6

měsíců, vodním tlakem  0,4  MPa  po dobu  5  minut

B) se  vyrábějí o rozměrech  110  x  2,5 ;  125  x  1,6  ;  150  x  2,5,  zkoušejí se  1  x  ročně,

vodním tlakem  0,4  MPa  po dobu 3 minut

C) se vyrábějí o rozměrech  110  x  2 ;  110  x  2,5 ;   125 x  2,5,  zkoušejí se 1  x  za  6

měsíců ,  podtlakem  0,4  MPa  po dobu  5  minut

5.  Záchytné lano :

A) má průměr  12 mm  +/- 0,5 mm,  délku  25 m  +/-  0,2  m,  zkouší se   1  x za rok tahem

1 500 N,  na obou  koncích  v délce  200 mm je napuštěno anilinovou červení, životnost

není omezena

B) má průměr  10 mm  +/-  0,5 mm,  délku  12  m +/-  0,2 m, zkouší se  l  x za půl roku

tahem  735,5  N ,  na koncích v délce  200 mm je napuštěno anilinovou červení, životnost

není omezena

C) má průměr  10 mm  +/- 0,5 mm,  délku  20  m  +/-  0,2  m, zkouší se  1  x  za půl roku

tahem  735,5  N, na koncích  v  délce  200 mm je napuštěno anilinovou  červení,

životnost  není  omezena

6.  Plnoproudová požární proudnice   B 75 :

- nemá uzávěr, průtok vody s hubicí o průměru  16 mm  při  přetlaku  0,4MPa je 335

l/min, hubicí o průměru  25 mm při přetlaku 0,4 MPa  je 822  l/min, poloměry činnosti 20,5  a  22,5  m

- má uzávěr, průtok vody s hubicí o průměru 18 mm při přetlaku 0,4 MPa je 426 l/min,

hubicí o průměru 25 mm při přetlaku 0,4 MPa je 800 l/min, poloměry činnosti 16 a 18  m

- nemá uzávěr, průtok vody s hubicí o průměru 18 mm při přetlaku 0,4 MPa je 426 l/min,hubicí o průměru 25 mm při přetlaku 0,4 MPa je 822l/min, poloměry činnosti  20,5 a 22,5 m

7.  Nastavovací a vysunovací žebříky :

A) mají předepsánu zkoušku průhybu a tlakovou, nastavovací jsou třídílné, vysunovací čtyřdílné

B) mají předepsánu zkoušku pevnostní a funkční, nastavovací jsou čtyřdílné, vysunovací

dvoudílné a vícedílné

C) mají předepsánu zkoušku  lomovou a tahovou, nastavovací jsou dvoudílné, vysunovací třídílné

8.  Ventilová lana :

A) se  zkoušejí 1 x za rok, mají rozměry, průměr 8 mm +/- 5 % a délku 20 m +/- 1 % nebo

průměr 6 mm +/- 5 % a délku 25 m +/- 1 %

B) se zkoušejí  1  x  za  6 měsíců, mají rozměry, průměr 6 mm  +/- 5 % a délku  20 m

+/- 1 %  nebo  průměr 8 mm  +/-  5 % a délku  12 m  +/- 1 %

C) se zkoušejí 1 x za 6 měsíců, mají rozměry, průměr 6 mm +/-  5% a délku 12 m +/- 1 %

nebo průměr 8 mm +/- 5% a délku 25 m+/- 1 %

9.  Clonová požární proudnice :

A) umožňuje nastavení kompaktního proudu s možností jeho regulace průtoku od 6 do 16

mm, vytvoření clony s vrcholovým úhlem 0° - 140 ° a průtokem  cca  200  l/min.

B) umožňuje nastavení kompaktního proudu  s možnou jeho regulací průtoku  od  6 do 16

mm,  vytvoření clony s vrcholovým úhlem  0° - l20° a  průtokem  cca  135  l/min.

C) neumožňuje nastaveni kompaktního proudu, umožňuje  vytvoření clony s vrcholovým

úhlem  0°- 140°, průtokem cca  330  l/min.

10. Záchranné lano konopné musíme vyřadit :

A) když průměr lana v některé části je menší než 10 mm, je zetlelé, zteřelé zmýdlovatělé,

je starší než 10 let od data výroby

B) když průměr lana v některé části je menší než 12 mm, je zetlelé, znečištěné, zmýdlovatělé,

je starší než  10 let  od data  počátku  používání

C) když průměr lana ve více částech je menší než 10 mm, je zetlelé,zteřelé, zmýdlovatělé, je

starší než 10 let od data výroby

11. Hasiva můžeme rozdělit podle skupenství :

- kapalná ( požární voda, pěna, zkapalněný  oxid  uhličitý), tuhá (hasicí prášky, písek, zemina), plynná (vodní pára )

B) tuhá ( prášek), kapalná ( voda )

C) plynná ( oxid uhličitý, dusík, vodní pára ), kapalná ( voda, pěna ), tuhá ( prášek, písek )

12. Dopravní automobil DA 12  A  31 má ve výzbroji :

A) 6 ks sacích požárních hadic, stříkačku  PS 12, soupravu na střední a těžkou pěnu,

nastavovací žebřík, 12 dílů tlakových požárních  hadic B 75

B) 4 ks sacích požárních hadic, stříkačku PS 12, soupravu na střední a lehkou pěnu, hákový

žebřík,  8 dílů tlakových požárních hadic  C 52

C) 6  ks sacích požárních hadic, stříkačku  PS 12 R, soupravu na střední a těžkou pěnu, 8 dílů

tlakových požárních hadic  B,  12 dílů tlakových požárních  hadic  C, vysunovací žebřík

13. Tlakové  požární hadice :

A) jsou z přírodních vláken  nebo izolované, o průměru  25 mm (D), 52 mm (B),  75 mm  (C)

a délce  C a B  20 m, A  20 m

B) jsou z přírodních vláken a izolované, o průměru 25 mm (D), 52 mm (C), 75 mm (B),

130 mm (A) a délce  C - 20 m, B - 20 a 5 m, A - 25 m

C) jsou izolované, o průměru 25 mm (C), 52 mm (D), 75 mm (A) a délce  C - 5 m, B - 20 m, A - 25 m

14. Sací výška u požárního čerpadla :

- je svislá vzdálenost mezi osou čerpadla a hladinou vodního zdroje a projevuje se nepřímo úměrně na výkonu čerpadla

B) je svislá vzdálenost mezi osou čerpadla a proudnici a projevuje se  přímo úměrně na  výkonu čerpadla

C) je svislá vzdálenost mezi hladinou vodního zdroje a požářištěm, projevuje se nepřímo

úměrně na výkonu čerpadla

15. PS 12 :

A) je přívěsná přenosná motorová stříkačka, s dvoudobým dvouválcovým motorem,

jednostupňovým čerpadlem, o jmenovitém průtoku  1200  l/min, při jmenovitém tlaku 0.8

MPa a sací výšce 1,6 m s vývěvou plynovou na nespálené plyny, ucpávkou hnětací

B) je přívěsná motorová stříkačka, se čtyřdobým dvouválcovým motorem, dvoustupňovým

čerpadlem, vývěvou rotační, jmenovitém průtoku 1200 l/min., ucpávkou hnětací

C) je přenosná motorová stříkačka, se čtyřdobým čtyřválcovým motorem,

jednostupňovým čerpadlem, vývěvou plynovou na spálené plyny, o jmenovitém

průtoku  1200  l/min, při jmenovitém tlaku 0.8 MPa a sací výšce 1,6 m

16. CAS 25  na podvozku  ŠKODA 706 RTHP :

A) má nádrž na vodu na  3500  l, nádrž na pěnidlo na 200  l, čerpadlo jednostupňové o

jmenovitém průtoku  2500  l/min., vývěvu plynovou na  spálené plyny

B) má nádrž na vodu na 2500  l, nádrž na pěnidlo na 400  l, čerpadlo kombinované o

jmenovitém  průtoku  2500  l/min. při tlaku 0,8  MPa, vývěvu plynovou na spálené plyny

C) má nádrž  na vodu na  3500 l, nádrž na pěnidlo na 400 l, čerpadlo dvoustupňové o

jmenovitém průtoku  2500  l/min., ucpávku plynovou na nespálené plyny, ucpávku hnětací

17. Požární ejektor :

A) je pístové čerpadlo pro čerpání vody se sací výškou nad 7,5 m do 13 m, s výkonem

400 l/min. při dopravní výšce 10 m a tlaku 0,8 MPa

B) je odstředivé  ponorné čerpadlo se sací výškou  nad 20 m, s výkonem 225 - 250  l/min. při

dopravní výšce  20 m a tlaku  0,8  MPa

C) je proudové čerpadlo pro čerpání vody se sací výškou nad  7,5 m do 20 m, s výkonem

225-250  l/min. pří dopravní výšce  20 m a tlaku  0,8 MPa

18. Rozprašovací požární proudnice  52 :

A) má hubici pro plný proud o průměru  10 mm s průtokem 135  l/min. při tlaku  0,4

MPa, rozprašovací trysku  MT - 3 s průtokem vody cca  120l/min. při tlaku  0,6 MPa

B) má hubici pro plný proud o průměru  12,5 mm  s průtokem  135 l/min. při tlaku  0,6  MPa,

rozprašovací clonu  s průtokem vody cca 200 l/min při tlaku 0,6  MPa

C) má hubici pro plný proud o průměru  18 mm s průtokem  330  l/min. při tlaku  0,4   MPa,

kaskádovitou tryskou s průtokem  cca  120  l/min. při tlaku  0,4   MPa

19. Při hašení pěnou  spočívá hlavní hasební účinek :

A) v ředění

B) v izolaci

C) ve zpomalování chemické reakce hoření

20. Podle čísla napěnění rozdělujeme pěnu :

A) na těžkou s číslem napěnění do 20, střední s číslem napěnění od 20 do 200, lehkou s

číslem napěnění nad 200

B) na těžkou s číslem napěnění nad 20, střední s číslem napěnění  do 20, lehkou s číslem

napěnění nad  200

C) těžkou s číslem napěnění do 200, lehkou s číslem napěnění do 1000, střední s číslem

napěnění nad 200

21. Potřebné množství vody lze na požářiště dopravit nejčastěji :

A) přečerpáváním vody do pomocných nádrží, přečerpáváním vody  do cisteren

B) kyvadlovou dopravou vody pomocí dostupných cisteren, dodávkou vody ze stroje do

stroje, letecky

C) přečerpáváním vody do pomocných nádrží, dodávkou vody ze stroje do stroje,

pomocí cisteren

22. Vývěvy používané u požárních čerpadel :

A) jsou plynové na nespálené plyny, rotační vodokružné, rotační pístové s pohonem od

motoru,  pístové na nespálené plyny, plynové na spálené plyny

B) jsou  rotační lamelové, plynové na spálené plyny, rotační na spálené plyny, pístové na

ruční pohon, plynové na nespálené plyny

C) jsou pístové na pohon ruční nebo od motoru, rotační lamelové, rotační vodokružné,

plynové na spálené plyny, plynové na nespálené plyny

23. Plynná hasiva :

A) jsou oxid uhličitý, dusík, argon, hasí se jimi převážně v uzavřených prostorách,

hlavní hasební účinek spočívá ve zřeďování vzduchu, hašení se přerušuje při

objemové koncentraci hasiva  10 - 30 %

B) jsou oxid uhličitý, vodní pára, dusík, neon, hasí se jimi převážně na otevřených

prostranstvích, hlavní hasební účinek je ve zřeďování vzduchu, hoření se přerušuje při

objemové koncentraci hasiva do 10 %

C) jsou dusík, kysličník uhelnatý, hasí se jimi převážně v uzavřených prostorách, hlavní

hasební účinek spočívá v izolaci

24. Voda jako hasivo :

A) je nejpoužívanějším hasivem, ne ale univerzálním, odpařením 1 litru vody se vytvoří

1 700 litrů páry,  hlavní hasební účinek je v ochlazování

B) je nejčastějším hasivem, univerzálním, odpařením 1 litru vody se vytvoří 1 200 l vodní

páry, hlavní hasební účinek je zpomalování hoření

C) je nejpoužívanějším hasivem, ne ale univerzálním, odpařením 1 litru vody se vytvoří 1 500

litrů páry, hlavní hasební účinek je izolace

25. Tlakové ztráty při dálkové dopravě vody :

A) jsou v hadicích a jejich velikost není závislá na materiálu hadic, v rozdělovači a činí 15

m.v.sl., na převýšení a činí 32 m.v.sl., na vstupu do dalšího čerpadla, na účinné stříkání a

činí 40 m.v.sl.

B) jsou v hadicích a jejich velikost je závislá na druhu hadic, v rozdělovači a činí

7,5m.v.sl., na převýšení, na vstupu do dalšího čerpadla a činí 15 m.v.sl., na účinné

stříkání a činí 40  m.v.sl.

C) jsou v hadicích a jejich velikost je závislá na druhu hadic a činí  8, 16, 32 m.v.sl., na

rozdělovači a činí 40 m.v.sl., na převýšení a snížení, na vstupu do dalšího stroje a činí

15 m.v.sl., na účinné stříkání a činí 40 m.v.sl.

26. Hadicový držák :

A) má délku 1,6 m a průměr 10 mm, zkouší se na pevnost  l x za 6 měsíců tahem 1160 N

u konopného, 2000 N u polyamidového

B) má délku 1,6 m a průměr 12 mm, zkouší se na pevnost  1 x za 12 měsíců tahem 1000 N u

konopného, 2000 N u polyamidového

C) má délku  1,8 m a průměr  8 mm, zkouší se  na pevnost 1 x za 3 měsíce tahem l160 N u

polyamidového,  2000 N u konopného

27. Čas čerpání vodní nádrže :

A) se vypočítá, když objem  ( Q ) vydělíme  průtokem odběru  ( V ) t c  =  Q  /  V

B) se vypočítá, když od objemu ( V ) vynásobíme průtokem  odběru (Q )t c   =  V  .  Q

C) se vypočítá, když objem ( V ) dělíme průtokem odběru (Q ) t c  =  V / Q

28. Objem vodní nádrže :

A) se vypočítá u nádrže tvaru krychle  V = a . b . h,  tvaru kvádru V = r . a, tvaru válce V = a . b . h

B) se vypočítá u nádrže tvaru krychle  V =  a3  ,  tvaru kvádru  V = a .b . h, tvaru válce

V = .r2.h

C) se  vypočítá u nádrže tvaru  krychle  V  =     r  .  b , tvaru kvádru   V =   a , tvaru  válce  V =  a . b . h

29. Průtok vody  korytem :

A) se vypočítá Q = a  .  b  .  h;    h  =  v / t  -  60; h = rychlost toku za sec., b = hloubka toku, Q = šířka toku

B) se vypočítá Q =  b  .  h  .  v;  v  =  L / t  .  60 ; v = rychlost toku za min., b =  šířka toku, h = hloubka

toku, L = odměřená vzdálenost, t=čas

C) se  vypočítá Q  =  a  .  a  .  t;  t  =   v / 60; a = hloubka toku,  t = rychlost toku

30. V požární ochraně používáme čerpadla :

A)pístová (džberová stříkačka, čerpadlo MOSTAR), proudová (ejektor, přiměšovač,

pěnotvorná proudnice, plynová vývěva), odstředivá (jednostupňová, dvoustupňová,

kombinovaná)

B) pístová (džberová stříkačka), proudová (přiměšovač, vodookružná vývěva) odstředivá

(jednostupňová, kombinovaná)

C) pístová (džberová stříkačka, pístová vývěva), proudová  (ejektor, pěnotvorná proudnice),

odstředivá (dvoustupňová, kombinovaná, lamelová)

31. Počet strojů při dálkové dopravě vody :

A) určíme tak, že sečteme všechny tlakové ztráty od stroje u vodního zdroje až po rozdělovač.

Součet dělíme 65. Jedná se o ztráty na snížení, v rozdělovači, v hadicích - rozdílné podle

druhu hadic bez ohledu na množství dopravované vody

B) určíme tak, že  sečteme všechny ztráty od stroje až na požářiště. Součet dělíme

koeficientem 56. Jsou to ztráty na převýšení, snížení, rozdělovač  a účinné stříkání.

C) určíme tak, že sečteme všechny tlakové ztráty od stroje u vodního zdroje až po

výstřik na proudnicích. Součet dělíme koeficientem 65. Jsou to ztráty na převýšení, v

rozdělovači, na účinné stříkání, v hadicích – rozdílné podle druhu hadic a  množství

dopravované vody

32. Potřebné technické prostředky pro vytvoření těžké pěny  :

A) pěnotvorná požární proudnice  ( P 3 , P 6,  P 12 ), přiměšovač, sací hadice

přiměšovače, pěnidlo, tlaková požární hadice

B) pěnotvorná požární proudnice  ( SP 20, SP 350 ), ejektor, sací hadice přiměšovače, pěnidlo

Afrodon, tlaková požární hadice

C) pěnotvorná požární proudnice  (  PP 120 , LP - 150 ANGUS ), sací hadice přiměšovače,

pěnidlo, tlaková požární hadice

33. CAS K 25 na podvozku LIAZ  má :

A) čerpadlo kombinované o jmenovitém průtoku 2 500  l/min., vývěvu plynovou na

spálené plyny, ucpávku bezobslužnou, ovládání vývěv elektropneumatické, 18 dílů

tlakových požárních hadic B,  14 dílů tlakových požárních hadic  C

B) čerpadlo kombinované o jmenovitém výkonu  1 500  l/min., vývěvu plynovou,  ucpávku

bezobslužnou, ovládání vývěvy mechanické, 18 dílů tlakových požárních hadic B, 14 dílů

tlakových požárních hadic C

C) čerpadlo dvoustupňové o jmenovitém průtoku 3 200 l/min., vývěvu plynovou na nespálené

plyny, ucpávku bezobslužnou, ovládání vývěvy elektropneumatické, 18 dílů tlakových

požárních hadic B, 14 dílů tlakových požárních hadic

34. Potřebný počet cisteren pro dopravu vody :

A) se vypočítá, když sečteme čas jízdy od požáru k vodnímu zdroji, čas plnění, čas

vyprázdnění cisterny  a dělíme časem jízdy k požáru. K podílu přičtěme  + 1.

##### B) se vypočítá, když sečteme  čas jízdy od požáru k vodnímu zdroji, čas plnění, čas jízdy

k požáru a součet dělíme časem potřebným pro vyprázdnění cisterny u zásahu.

K podílu přičteme  + 1.

C) se vypočítá, když  sečteme čas jízdy  od požáru k vodnímu zdroji, čas vyprázdnění

cisterny, čas jízdy k požáru a dělíme časem  plnění cisterny u vodního zdroje. K podílu

přičteme  + 2.

35. Sací požární hadice se zkouší :

A) 1 x  za 6 měsíců, vodním tlakem  0,4  MPa po dobu  5 minut a podtlakem,

kdy na začátku zkoušky musí být podtlak 0,08  MPa. Tento podtlak při

klidovém čerpadle může pak poklesnout  v následující 1 minutě o 0,01  MPa.

B) 1 x  za 6 měsíců, vodním tlakem  0,8  MPa  po dobu 3 minut a podtlakem,

kdy na začátku  zkoušky musí být podtlak  0,4 MPa. Tento podtlak při

klidovém  čerpadle může pak poklesnout v následující 1  minutě  o  0,01 MPa.

C) l x  za 6 měsíců, vodním tlakem  0,2  MPa  po dobu 2 minut a podtlakem,

kdy na začátku zkoušky musí být podtlak  0,04  MPa. Tento podtlak při

klidovém čerpadle může pak poklesnout  v následující 1 minutě  o  0,01 MPa.

36. CAS 32 na podvozku  TATRA  l48 má :

A) čerpadlo jednostupňové o jmenovitém průtoku  3 200  l/min., ucpávku bezobslužnou,

vývěvu plynovou na spálené plyny, nádrž na vodu  6 000 l., nádrž  na pěnidlo  600  l., 3

díly tlakové požární hadice  B,  4 díly tlakové požární hadice  C

B) čerpadlo dvoustupňové o jmenovitém průtoku  3 200  l/min., ucpávku provazcovou, vývěvu

plynovou na nespálené plyny, nádrž na vodu  8 200 l., nádrž na pěnidlo  800  l., 3 díly

tlakové požární hadice  C, 4 díly tlakové požární hadice  B

C) čerpadlo dvoustupňové o jmenovitém průtoku  3 200  l/min., ucpávku hnětací, vývěvu

plynovou na spálené plyny, nádrž na vodu  6 000  l., nádrž na pěnidlo  600 l.,  3 díly

tlakové požární hadice  B, 4 díly  tlakové požární hadice  C

37. Zkouška jmenovitého průtoku čerpadla :

A) se provádí při nejvyšších otáčkách, při plně otevřeném výtlačném ventilu, průměru

zkušební hubice dané tabulkovou hodnotou pro zkoušené požární čerpadlo, čerpadlo musí

docílit tlaku  1,2 MPa.

B) se provádí při otáčkách rovných  2/3 otáček maximálních, při plně zavřeném výtlačném

ventilu, průměru zkušební hubice dané tabulkovou hodnotou pro zkoušené požární

čerpadlo a sací výšce do 1,5 m , čerpadlo musí docílit tlaku 1,6  MPa.

C) se provádí při jmenovitých otáčkách nebo otáčkách rovných  2/3 otáček

maximálních, při plně otevřeném výtlačném ventilu, průměru zkušební

hubice dané tabulkovou hodnotou pro zkoušené požární čerpadlo a sací

výšku, čerpadlo musí docílit tlaku  0,8  MPa.

38. Požární ejektor stojatý s B spojkami ve stejné úrovni :

A) má při dopravní výšce  20  m.v.sl., hnacím tlaku 60 m.v.sl. výkon  300 l/min.,

při dopravní výšce  13 m.v.sl., hnacím tlaku  80 m.v.sl. výkon 450  l/min.

B) má při dopravní výšce  20  m.v.sl., hnacím tlaku 80 m.v.sl. výkon  250  l/min., při

dopravní výšce  13  m.v.sl., hnacím tlaku  80  m.v.sl. výkon 400  l/min.

C) má při dopravní výšce  25  m.v.sl., hnacím tlaku  80  m.v.sl. výkon

250 l/min., při dopravní výšce  13  m.v.sl., hnacím tlaku  60  m.v.sl.  výkon  400  l/min.

39. U požárních čerpadel se provádějí zkoušky :

A) sání a těsnosti, nasávání, jmenovitého průtoku, nejvyššího tlaku a zkouška přetlakem. Zkouška

přetlakem se provádí při nevyhovující zkoušce sání.

B) sání a těsnosti, nasávání, jmenovitého průtoku, nejvyššího tlaku, přetlakem a mechanická táhel. Zkouška

přetlakem se provádí při nevyhovující zkoušce nasávání.

C) sání a těsnosti, jmenovitého průtoku, nejvyššího tlaku a zkouška přetlakem. Zkouška přetlakem se

provádí při nevyhovující zkoušce jmenovitého průtoku.

40. Hasicí prášky :

A) jsou práškové chemikálie dopravované na hořící látku, hlavní hasební účinek spočívá v izolaci hořlaviny

od okysličovadla, nejsou elektricky vodivé

B) jsou práškové roztoky dopravované do pásma hoření, hlavní hasební účinek spočívá v ochlazování při

rozkladu prášku, jsou elektricky  vodivé

C) jsou práškové chemikálie dopravované do pásma hoření, hlavní hasební účinek spočívá v

antikatalitickém působení na proces hoření, jsou  elektricky  nevodivé

41. AS 16 na podvozku  IFA  W  50  l :

A) má čerpadlo jednostupňové  o maximálním průtoku   2 200  l/min., vývěvu  rotační

lamelovou, ucpávku hnětací, nádrž na vodu a pěnidlo  200  l.

B) má čerpadlo dvoustupňové  o maximálním průtoku  1 600   l/min., vývěvu

rotační vodokružnou, ucpávku hnětací, nádrž na vodu  200 l., nádrž na pěnidlo 200 l.

C) má čerpadlo dvoustupňové o maximálním průtoku  2 200  l/min., vývěvu rotační

vodokružnou, ucpávku hnětací, nádrž na vodu  200 l., nádrž na  pěnidlo 200  l.

42. Lafetová požární proudnice :

A) je proudnice otáčející se ve  vertikální i horizontální rovině  a upevněná na podpěře, stabilní i

mobilní, má výkon cca  1 600  l/min. při tlaku  0,8 MPa.

B) je proudnice otáčející se ve vertikální rovině, je upevněna na automobilovém žebříku, má výkon cca

1 600  l/min. při tlaku  0,8 MPa.

C) je proudnice  na  těžkou  pěnu  (  P  24  )

43. VRVN  1  je :

A) je zařízení s hydraulickým agregátem na rozpínání, zvedání, přitahování stříhání plechů a profilů

B) je zařízení pro zvedání, utěsňování, rozpínání pomocí pryžových  vaků

C) nástroj, sloužící k prorážení, přesekávání, stříhání plechů, k páčení  a ohýbání profilů,

rozřezávání plachtoviny

44. S  7  je :

A) izolační dýchací přístroj kyslíkový, se suchou plicní automatikou, s varovným signálem

znějícím při poklesu tlaku  na  4 +/-  1  MPa, zásobou vzduchu při tlaku  30  MPa  1 400  l.

B)  izolační dýchací přístroj vzduchový, se suchou  plicní automatikou, varovným signálem znějícím

při poklesu tlaku na 4  +/-  1  MPa, zásobou vzduchu při tlaku  20 MPa  1 400  l.

C) izolační dýchací přístroj přetlakový, se mokrou plicní automatikou, s varovným signálem znějícím při

poklesu tlaku na 4 +/- 1 MPa, zásobou vzduchu při tlaku 15 MPa 1.400 l.

45. CAS  32  na podvozku  TATRA  815  má :

A) čerpadlo dvoustupňové o jmenovitém průtoku 3 200 l/min., ucpávku hnětací, vývěvu plynovou na

spálené plyny, nádrž na vodu 8 200 l., nádrž na pěnidlo 600 l., 10 dílů požárních tlakových hadic B, 6

dílů požárních tlakových hadic C

B) čerpadlo jednostupňové  o jmenovitém průtoku  3 200  l/min., ucpávku bezobslužnou,

vývěvu plynovou na nespálené plyny, nádrž na vodu  6 000 l., nádrž na pěnidlo  800  l.,

3 díly požárních tlakových hadic  B, 6  dílů požárních tlakových hadic  C

C) čerpadlo jednostupňové o jmenovitém průtoku  3 200  l/min., ucpávku bezobslužnou,

vývěvu plynovou na spálené plyny, nádrž na vodu  8 200 l., nádrž  na pěnidlo  800  l.,

10 dílů požárních tlakových hadic  B, 6 dílů požárních tlakových hadic  C

46. Nastavovací žebřík se zkouší :

A) jednou za rok, zátěží  80 kg, vždy po dvou dílech a obou stranách, žebřík se rozkmitá.

Vyzkoušené díly se znovu spojí vnějšími konci a celá zkouška se opakuje

B) dvakrát za rok, zátěží  80 kg, vždy po jednom díle a dvou stranách, žebřík se rozkmitá.

Připojíme druhý díl vnějšími konci a celou zkoušku  opakujeme

C) čtyřikrát do roka, zátěží  160  kg, vždy po dvou dílech a jedné straně, žebřík se rozkmitá.

Vyzkoušené díly spojíme znovu vnějšími konci a celou zkoušku opakujeme

47. Hákový žebřík se zkouší :

A) jednou ročně, zátěží na jednotlivé háky  90 kg  po dobu  10  minut, zátěží na oba háky  180

kg po dobu  10 minut, jednotlivé příčle zátěží  180  kg po dobu  1 minuty

B) jednou ročně, zátěží na jednotlivé háky  80 kg po dobu  10 minut, zátěží na oba háky  180

kg  po dobu  10 minut,  jednotlivé příčle zátěží  180 kg po dobu  l minuty

C) jednou ročně, zátěží na jednotlivé háky  80 kg  po dobu  10 minut, zátěží na oba háky

160 kg po dobu  10 minut a jednotlivé příčle zátěží  160 kg po dobu  1  minuty

48. OL  2 :

A) je oblek chránící před účinky sálavého tepla, skládá se z kapuce, blůzy, kalhot,

kamaší, rukavic, vyrábí se v jedné velikosti, celková hmotnost  8 kg

B) je oblek chránící před účinky chemických látek, skládá se z kapuce, blůzy, kalhot, kamaší,

rukavic , vyrábí se ve dvou velikostech, celková  hmotnost  8 kg

C) je oblek chránící před účinky kouře, skládá se  z  kapuce, blůzy, kalhot, vyrábí se v jedné

velikosti, celková hmotnost  8 kg

49. Vysunovací žebřík dřevěný :

A) je dvoudílny, umožňuje výstup až do výšky  9,2  m, produžování se  provádí

vysunováním, zkouší se  1 x  ročně a po každém použití  při úplném  vysunutí a

podepření ve 3 místech, zatíží se  hmotností  80 kg a rozkmitá se, při odepření na

koních se zatíží hmotností  40 kg a lehce  se rozkmitá

B) je dvoudílný, umožňuje výstup až do výšky  10 m, prodlužování se provádí vysunováním,

zkouší se  1  x  za  půl roku a po každém použití při úplném  vysunutí a podepření ve  3

místech, zatíží se hmotností  60 kg a rozkmitá se, při podepření na koncích se zatíží

hmotností  40 kg a lehce se rozkmitá

C) je dvoudílný, umožňuje výstup až do výšky  10,5 m, prodlužování se provádí

nastavováním, zkouší se  1  x  za čtvrt roku  a po každém použití při plném vysunutí a

podepření ve  3 místech, zatíží se hmotností  80 kg a rozkmitá se při podepření na koncích

se zatíží hmotností  60 kg a lehce se  rozkmitá

50. Tlakové požární hadice :

A) konopné se zkoušejí tak, že se nejprve tlakem vody 0,5 MPa po	dobu 10 minut nechají

nabobtnat, voda se vypustí a znovu se tlakuje tak, aby v průběhu 5 minut dostoupil tlak na

1,2 MPa, nechá se působit 3 minuty, izolované se zkoušejí tlakem 1,8 MPa po dobu 10

minut

#### B) konopné se zkoušejí tak, že se nejprve tlakem vody 0,2-0,4 MPa po dobu 15 minut

nechají nabobtnat, voda se vypustí a znovu se tlakuje tak, aby v průběhu 5 minut

dostoupil tlak na 1,2  MPa, nechá se působit 3 minuty, izolované se zkoušejí 1,4 MPa

po dobu 10 minut

C) konopná se zkoušejí tak, že se nejprve tlakem vody 0,2 - 0,6 MPa po dobu 15 minut

nechají nabobtnat, voda se vypustí a znovu se  tlakuje tak, aby v průběhu 5 minut

dostoupil tlak 1,2 MPa, nechá se působit 3 min., izolované se zkoušejí  tlakem 2 MPa po

dobu 5 minut

ÚSTNÍ   ČÁST

odznak odbornosti  HASIČ   I  -  III.  stupně

technické prostředky

( oblast  ,,  b  „ )

Téma  I    -   Hasební látky

Téma  II   -   Požární příslušenství

Téma  III  -   Požární stroje a vozidla

Téma  IV  -  Čerpadla, vývěvy, doprava vody

Téma  V   -  Zkoušky technických prostředku

T E S T O V Á  Č Á S T

ODZNAKU ODBORNOSTI HASIČ I. - III. stupně

TECHNICKÝ VÝCVIK

(OBLAST "C")

1. Bojové rozvinutí družstva představuje maximální objem rozsahu práce jednoho požárního družstva

A) 1+5, popřípadě o sníženém početním stavu 1+3

B) 1+6,                          -"-                                1+4

C) 1+8,                          -"-                                1+5

2. Hasič je pro výcvik a zásah vybaven osobními ochrannými prostředky a zařízeními

A) ochr. pož. přilbou, oblekem určeným pro zásah, svítilnou, ochr. rukavicemi, jednoduchým

klíčem na spojky a had. držákem (vazák)

B) dtto + podle pokynů VD se čísla 1 až 4 vyzbrojí i opaskem, sekyrkou, lanem, izolačním

dýchacím přístrojem, ochr. oblekem a pod.

C) podle pokynů VD

3. Radiostanice členům družstva rozděluje VD. Doporučuje se, aby radiostanici měl

A) VD, strojník, obsluha rozdělovače a obsluhy proudů

B) VD, policie, záchranná služba a řidič vozidla PO

C) VD, spojař, spojka, obsluhy proudů

4. Samostatný průzkum družstva na místě zásahu provádí

A) VD, zpravidla č.3, popř. č. 4

B) VD, strojník, popřípadě č.1

C) VD, zpravidla č.1, popř. č.2

5. Spojení s VD na průzkumu udržuje zpravidla

A) č.1

B) strojník

C) č.2

6. Hasiči při tvoření přívodního, dopravního nebo útočného vedení pracují

A) každý sám pomocí klíče na spojky

B) ve trojicích, kdy třetí hasič rovná hadice

C) ve dvojicích, hadice "C" jeden hasič pomocí klíče na spojky

7. Při útocích do poschodí se klade hadicové vedení podél stěn, zajišťují se pomocí vazáku

A) sudá čísla

B) lichá čísla

C) čísla nerozhodují

8. Hadice počítáme směrem od

A) od proudnice k rozdělovači a od rozdělovače ke stroji

B) od stroje k rozdělovači a od proudnice k rozdělovači

C) od stroje k rozdělovači a od rozdělovače k proudnici

9. Obsluhu rozdělovače provádí zpravidla

A) č.3, nebo lichá čísla útočných proudů

B) č.3, nebo sudá čísla útočných proudů

C) č.2, nebo lichá čísla útočných proudů

10. Obsluhou rozdělovače v případě útočného proudu "B" je

A) č.4

B) č.3

C) č.2

11. Družstvo zaujímá při výcviku tato postavení v pořadí

A) základní, pohotovostní, cvičné a útočné

B) cvičné, útočné, pohotovostní a základní

C) základní, výchozí, přípravné a útočné

12. Proudnici hasič přenáší

A) za opaskem hubicí dolů, pod pravou paží nebo v levé ruce

B) za opaskem hubicí dolů, pod levou paží nebo v levé ruce

C) za opaskem hubicí dolů, pod pravou paží nebo v pravé ruce

13. Pěnotvornou proudnici na těžkou pěnu nese hasič

A) pod pravou paží, nebo v pravé ruce výtokovým hrdlem dopředu

B) pod levou paží, nebo v levé ruce výtokovým hrdlem dozadu

C) pod pravou paží, nebo v levé ruce výtokovým hrdlem dozadu

14. Hadice nese hasič

A) v obou rukách, půlspojkami dozadu, pod paží může nést i třetí hadici

B) v obou rukách, půlspojkami dozadu, pod paží může nést třetí a čtvrtou hadici

C) nese-li jednu hadici, nese ji v pravé ruce, nebo pod paží, dvě v obou rukách, pod paží

může nést i třetí hadici, a to vždy půlspojkami dozadu

15. Rozdělovač nese hasič

A) v levé ruce výtokovými hrdly dopředu

B) v pravé ruce výtokovými hrdly dopředu

C) v levé ruce výtokovými hrdly dozadu

16. Vazák nosí hasič

A) v kapse nebo zavěšený na opasku

B) přehozený přes rameno, nebo zavěšený na opasku

C) v kapse nebo přehozený přes rameno

17. Klíč na spojky nosí hasič

A) v levé ruce nebo zasunutý za opaskem

B) v kapse nebo zasunutý za opaskem

C) v pravé ruce nebo zasunutý za opaskem

18. Hydrantový nástavec nese hasič

A) na levém rameni, dtto

B) na pravém rameni, přičemž prsty pravé ruky přidržuje těsnění ve vtokovém hrdle

C) na pravém rameni, přičemž prsty levé ruky přidržuje těsnění ve vtokovém hrdle

19. Klíč k podzemnímu hydrantu nese hasič

A) v levé ruce s držadlem ve svislé poloze vpředu

B) v pravé ruce          -"-                  -"-

C) v levé ruce             -"-                -"-       dozadu

20. Klíč k nadzemnímu hydrantu nosí hasič

A) za opaskem nebo v pravé ruce

B) v kterékoli ruce

C) za opaskem nebo v levé ruce

21. Přiměšovač nese hasič

A) v levé ruce šipkou dozadu

B) pod paží šipkou dozadu

C) pod paží šipkou dopředu

22. Při družstvu 1+5 se hasič č.1 vyzbrojí

A) 1x hadice "C", 1x hadice "B" a proudnicí "C"

B) 2x hadice "C" a proudnicí "C"

C) 1x hadicí "C", 1x hadicí "B" a proudnicí "B"

23. Při družstvu 1+5 se hasič č.2 vyzbrojí

A) 2x hadice "B"

B) 2x hadice "C"

A) 1x hadice "C", 1x hadice "B"

24. Při družstvu 1+5 se hasič č.3 vyzbrojí

A) rozdělovačem, 2x hadicí "C" a proudnicí "C"

B) rozdělovačem, 2x hadicí "B" a proudnicí "B"

C) rozdělovačem, 1x hadicí "B", 2x hadicí "C" a proudnicí "C"

25. Při družstvu 1+5 se hasič č.4 vyzbrojí

A) 2x hadicí "C"

B) 2x hadicí "B"

C) 1x hadicí "B" a 1x hadicí "C"

26. Přívodní vedení provádějí při družstvu 1+5

A) č.3 a 4,              -"-

B) č.4 a strojník, šroubuje č.4, lana váže č.4

C) č.4 a strojník, šroubuje strojník, lana váže č.4

27. Při družstvu 1+3 se hasič č.1 vyzbrojí

A) 2x hadicí "B" a proudnicí "C"

B) 2x hadicí "C" a proudnicí "C"

C) 1x hadicí "B", 1x hadicí "C" a proudnicí "C"

28. Při družstvu 1+3 se hasič č.2 vyzbrojí

A) rozdělovačem a 1x hadicí "C"

B) rozdělovačem a proudnicí "C"

C) rozdělovačem a 1x hadicí "B"

29. Při družstvu 1+3 se strojník vyzbrojí

A) 1x hadicí "B"

B) 1x hadicí "C"

C) 4x savicí a košem

30. Přívodní vedení provádějí při družstvu 1+3

A) strojník a č.1, šroubuje č.1, lana váže č.1

B) strojník a č.2, šroubuje strojník, lana váže č.2

C) strojník a č.2, šroubuje č.2, lana váže č.2

31. Signál "Vpřed vodu" rukou nebo svítilnou provádíme

A) nataženou paží několikrát půlkruh nad hlavou

B) skrčenou paží několikrát vzpažit vzhůru do výše hlavy

C) kmitání pravou paží nahoru a dolů do strany

32. Signál "Stát, vodu stav" rukou nebo svítilnou provádíme

A) nataženou paží několikrát půlkruh nad hlavou

B) nataženou paží několikrát kruh před čelem

C) vzpažit a připažit

33. Signál "Nebezpečí, všichni zpět" rukou nebo svítilnou provádíme

A) nataženou paží několikrát půlkruh nad hlavou

B) nataženou paží několikrát kruh před čelem

C) kmitání pravou paží nahoru a dolů do strany

34. Dopravní vedení s rozdělovačem při družstvu 1+5 provádějí

A) č.3 a 2

B) č.3 a 1

C) č.3 a 2 a 1

35. Útočné vedení první proud provádí v družstvu 1+5

A) č.3 a 4

B) č.2 a 3

C) č.1 a 2

36. Útočné vedení druhý proud provádí v družstvu 1+5

A) č.1 a 3

B) č.3 a 4

C) č.3 a 2

37. Pro jednoduché vedení od hydrantu se vyzbrojí v družstvu 1+5 č.1

A) hydr.nástavcem + 2x hadice "B"

B) 2x hadice "C" + proudnice

C) klíčem na hydrant + 2x hadice "C"

38. Pro jednoduché vedení od hydrantu se vyzbrojí v družstvu 1+5 č.4

A) hydr. nástavcem + 1x hadice "C"

B) hydr. klíčem + 2x hadice "C"

C) hydr. nástavcem + hydr. klíč

39. Je-li jednoduché vedení tvořeno hadicemi "B", zůstává pořadí čísel při rozvinování hadic

zachováno, v útočném postavení stojí čísla

A) č.1 až 3

B) č.2 až 4

C) č.1 až 2

40. Útočný vysokotlaký proud provádí čísla

A) strojník + č.3 a 4

B) strojník + č.2 a 3

C) strojník + č.1 a 2

41. Čtyřdílný nastavovací žebřík sestavují čísla

A) strojník + č.1 až 3

B) strojník + č.1 až 4

C) č.1 + č.2 až 4

42. Přívodní vedení u družstva 1+3 vytváří

A) č.1 + strojník

B) velitel + strojník

C) č.2 + strojník

43. Dopravní vedení s rozdělovačem v družstvu 1+3 vytváří

A) č.2

B) první hadici od stroje č.1, další č.2

C) první hadici od stroje strojník, další č.2

44. Útočné vedení v družstvu 1+3 vytváří

A) č.2

B) č.1

C) č.1 + 2

45. Pro jednoduché vedení "C" od hydrantu se vyzbrojí strojník

A) hadicí "C", hydr. nástavcem, hydr. klíčem

B) 2x hadicí "C" + proudnicí

C) 2x hadicí "C"

46. Pro vytvoření útočného postavení se třemi proudy jsou zapotřebí minimálně

A) dvě družstva 1+3 a družstvo 1+5

B) dvě družstva 1+5

###### C) družstvo 1+5 a družstvo 1+3

47. Pro vytvoření proudu s pěnou od přenosného přiměšovače se pěnotvornou proudnicí

kanystrem s pěnidlem, přiměšovačem, savičkou a hadicemi vyzbrojí

A) č.1 až 3

B) č.1 + 2

C) č.2 + 3

48. Spojení s velitelem, členy průzkumu a základnou udržuje

A) č.3

B) č.4

C) strojník

49. Útočný vysokotlaký proud v družstvu 1+3 provádí

A) strojník + č.1

B) strojník + č.2

C) č.2 + č.1

50. První proud s použitím izolačních dýchacích přístrojů provádějí v družstvu 1+5

A) strojník + č.1,2,3

B) č.1 + č.2

C) strojník + č.2,3,4

Ú S T N Í  Č Á S T

ODZNAKU ODBORNOSTI HASIČ I. - III. stupně

TECHNICKÝ VÝCVIK

OBLAST "C"

TÉMA I.     Bojové rozvinutí - obecné zásady

TÉMA II.....Výcvik družstva 1 + 5

TÉMA III     Výcvik družstva 1 + 3

TÉMA IV     Přenášení technických prostředků

TÉMA V.      Metodika výcviku

Testová část

odznaku Hasič I - III stupně

speciální zásahy (oblast d)

1. Při zjištění přítomnosti nebezpečných nebo jedovatých látek na místě zásahu je VZ mimo jiné povinen:

A) opustit s jednotkou ohrožený prostor,vyvézt požární techniku, zhasnout reflektory a vypnout motory

B) okamžitě o tomto uvědomit všechny hasiče a osoby u zásahu,  použít dostupnou

dýchací techniku a ochranné oděvy,spojit se s odborníky a  zjistit charakter

nebezpečné látky,učinit nezbytná bezpečnostní opatření

C) okamžitě o tomto uvědomit pracovníka odboru životního prostředí místně příslušného

okresního úřadu,obklíčit ohrožený prostor mlhovými proudy, svolat velitele zasahujících

jednotek a odeslat je na lékařské vyšetření, zajistit nepromokavé oděvy a hasiče na

vystřídání

2. Je-li v prostoru zásahu méně než 17% kyslíku ve vzduchu použijeme pro ochranu hasičů:

A) ochrannou masku CM 4

B) masku s filtrem na CO

C) dýchací přístroj

3. Při požáru briket ve sklepě může dojít k výbuchu protože :

A) ve sklepě uniká plyn z potrubí

B) zplodiny hoření obsahují CO,který při koncentraci 12,5-74%(objemových) a teplotě

610oC vybuchuje

C) jsou otevřena všechna okna a dveře a je dostatečný přístup vzduchu

4. Při povodních a zátopách jsou v první řadě používány jednotky :

A) záchranných výcvikových základen Armády ČR

B) požární ochrany

C) pohotovostní jednotky policie

5. Na odstranění produktů při ropných haváriích mimo jiné používáme i :

A) rozprášených vodních proudů

B) Vapex,Ropex

C) hasící prášky

6. V mezinárodní přepravě nebezpečných látek po silnicích (ADR) se používají k označení

vozidel oranžové tabulky, na kterých jsou ve zlomku uvedena čísla, která znamenají:

A) horní číslo zlomku-kód nebezpečnosti látky (Kemler kód dolní číslo zlomku-

identifikační číslo látky (UN kód udává o jakou látku se jedná)

B) horní číslo-výrobní číslo látky,dolní číslo-datum vyskladnění

C) horní číslo-množství přepravované látky,dolní číslo-povolené množství látky v cisterně

7. Je-li při přepravě nebezpečných látek na oranžové tabulce před horním číslem písmeno "X"

znamená to,že se :

A) při zásahu se nesmí v žádném případě použít voda

B) zásah se provádí vodními proudy

C) zásahu se musí zúčastnit větší počet jednotek

8. Pokud se VZ nepřesvědčil, zda nenastanou komplikace s přítomností nebezpečné látky

při zásahu a ohrozil by tak zdraví a životy členů jednotky :

A) neměl by  zasahovat

B) musí zasáhnout v každém případě

C) provede zásah z velké vzdálenosti

9. Železniční vozy (v mezinárodní dohodě RID) přepravující nebezpečné látky jsou oranžovými

tabulemi označeny :

A) vpředu a vzadu (na předním a zadním čele vozu)

B) na obou podélných stranách vozu

C) na místě vyhrazeném pro nálepky ČD

10. V nebezpečné zóně je :

A) jíst,pít,kouřit,vykonávat tělesnou potřebu apod. zakázáno

B) jíst,pít,kouřit,vykonávat tělesnou potřebu apod. dovoleno

C) jíst,pít,kouřit,vykonávat tělesnou potřebu apod. lze vykonávat jen za pevnými překážkami

11. Dekontaminaci osob po zásahu na nebezpečnou látku obvykle provádíme:

A) spálením

B) pokud možno dvoustupňovou metodou-suchým a mokrým způsobem

C) výhradně mokrým způsobem

12. V nebezpečné zóně musí být nasazení hasičů vybavených dýchacími přístroji a ochrannými

oděvy organizované a doba jejich nasazení musí být sledována. Za dodržování těchto zásad je

zodpovědný:

A) náčelník štábu likvidace havárie

B) velitel zásahu

C) pracovník protiplynové služby

13. Maximální doba pobytu hasiče v nebezpečné zóně je :

A) v závislosti na typu dýchacího přístroje a  odolnosti obleku

B) 30 minut při použití protichemického oděvu

C) 40 minut při použití ochranného oděvu Auer

14. Ke kontaminaci osob většinou dochází vlivem působení nebezpečných par,plynu  nebo prachu

ve vzduchu, potřísněním nebezpečnou látkou během průzkumu, chůzí a jízdou v kapalinách,

prášcích nebo v kontaminované půdě a vegetaci, používáním kontaminovaných nástrojů a

zařízení, styku pokožky s osobním ochranným zařízením nebo oděvem a přepravou

kontaminovaných osob při jejich záchraně apod. Uvedené kontaminaci zabráníme tím, že :

A) použijeme všech dostupných ochranných prostředků tj. dýchacích přístrojů,

protichemických oděvů, budeme dbát všech bezpečnostních opatření a pokynů VZ a

provedeme dekontaminaci všech osob, techniky,  nářadí apod.

B) použijeme hlavně masek s filtry na jednotlivé druhy látek, pracovní oděvy

zapneme,nohavice vsuneme do obuvi, k překrytí použijeme nepropustné celty nebo

pláštěnky civilní obrany

C) použijeme masek s filtry na jednotlivé látky, gumové rukavice a holinky

15. Ke kontaminaci osob nebezpečnými látkami dochází těmito způsoby :

A) dýchacími cestami, zažívacím traktem, povrchem těla

B) povrchem těla, sluchovými cestami a slunečním zářením

C) slunečním zářením a ionizací paprsky "alfa"

16. Oranžové tabulky, kterými jsou označena vozidla přepravující nebezpečné látky (ADR) mají rozměry :

A) 400x400mm

B) 600x400mm

C) 400x300mm

17. Vzduchový dýchací přístroj Saturn S 51 má :

A) plnící tlak vzduchu 15 MPa a vodní obsah lahve 5 litrů

B) plnící tlak vzduchu 30 MPa a vodní obsah lahve 7 litrů

C) plnící tlak vzduchu 20 MPa a vodní obsah lahve 5 litrů

18. Chemickotechnická služba v PO se řídí :

A) směrnicí

B) řádem chemickotechnické služby, vydaným interím předpisem HZS ČR

C) nařízením vlády

19. Vstupovat do nedýchatelného prostředí s nasazeným dýchacím přístrojem smí hasič jen :

A) na rozkaz velitele zásahu

B) na rozkaz velitele své jednotky po provedení kontroly přístroje

C) na rozkaz velitele jednotky HZS ČR

20. Při zásahu s dýchací technikou musí hasiči pracovat :

A) v tříčlenných skupinách tak aby na sebe viděli

B) v dvoučlenných skupinách aby se vzájemně slyšeli

C) v tříčlenných minimálně dvoučlenných skupinách a musí mít spojení mezi sebou a s

nástupním prostorem

21. K používání dýchací techniky mohou být určení jen hasiči, kteří prošli lékařskou prohlídkou a

byli uznáni zdravotně způsobilí. Dalším lékařským prohlídkám se musí hasiči podrobit alespoň :

A) jednou za rok

B) jednou za dva roky

C) jen po vážné nemoci nebo dovršení věku 50 let

22. Neabsolvoval-li nositel dýchací techniky lékařskou prohlídku:

A) může používat dýchací přístroj při výcviku

B) nesmí používat dýchací přístroj

C) může použít dýchací přístroj u zásahu pod dozorem velitele jednotky

23. Při povodních a záplavách je oprávněn povolat jednotky PO:

A) velitel zásahu, starosta obce, či hejtman prostřednictvím územně příslušného

operačního a informačního střediska HZS kraje

B) starosta místně příslušného SDH

C) velitel jednotky HZS ČR podle schváleného povodňového plánu

24. Za provádění protipovodňových opatření jsou odpovědny :

A) místně příslušné jednotky PO obce

B) Hasičský záchranný sbor ČR

C) místně příslušné obecní a městské úřady, krajské orgány,vlastníci,uživatelé vodních

děl a správci toků

25. Prvořadým úkolem hasičů u zásahu na uniklé ropné látky na komunikacích je :

A) zabránit roztékání látky a jejímu průniku do kanalizace za použití všech dostupných prostředků

B) odstranit do nezbytné hloubky všechny materiály nasáklé ropnou látkou

C) zlikvidovat uniklé ropné látky spálením

26. Prvořadým úkolem hasičů u zásahu na uniklé ropné látky na vodních hladinách je :

A) povolat jednotky druhosledové jednotky

B) vybudovat norné stěny za účelem zabránění postupu ropné látky po hladině a za

použití sorbentu látku na hladině likvidovat

C) pouze provést zasypání látky sorbentem

27. K odčerpání ropných látek z hladiny používáme :

A) požárních čerpadel

B) speciálních čerpadel na ropné látky

C) vodotěsných čerpadel

28. Radioaktivitu není možno zničit, proto je nutno po zásahu v takovémto prostředí provést dezaktivaci osob a

materiálu. Dezaktivace se provádí dvěma způsoby :

A) na místě zásahu a v hasičské zbrojnici

B) omytím a následným spálením

C) mechanicky a chemicky v určeném prostoru

29. Průvodní doklady při přepravě nebezpečných látek jsou uloženy :

A) v pouzdře z nehořlavého materiálu v prostoru vozidla, kde jsou uloženy nebezpečné látky

B) u přepravce

C) v kabině vozidla

30. Omezení rozsahu havárie nebezpečných látek se mimo jiné provádí :

A) oznámením ne místně příslušném obecním úřadě

B) vypuštěním látky do kanalizace

C) utěsněním trhlin obalů nebo poškozených armatur

31. Vozidla přepravující nebezpečné látky jsou označena oranžovými tabulkami (podle ADR):

A) na obou bocích vozidla ve výši 85cm od vozovky

B) na obou bocích vozidla ve výši 85cm od vozovky a na zádi vozidla v nejvyšším místě

C) na přední a zadní části vozidla, spodní okraj nesmí být výše něž 1,5m nad vozovkou

32. V místě zásahu na nebezpečné látky se vytyčuje hranice nebezpečné zóny.

Do této zóny je možno vstoupit :

A) kdykoli a kudykoli, ale zásadně proti větru

B) kdykoli a kudykoli podle uvážení velitele jednotky

C) jen místem vstupu určeným velitelem zásahu a s jeho vědomím

33. Při zásahu ne nebezpečné látky se obvykle zřizují tyto úseky :

A) vytyčí se nebezpečná zóna, zřídí se nástupní prostor,kde se jednotky připravují k

činnosti v nebezpečné zóně, zřídí se týlový prostor kde se jednotky soustřeďují,

vybavují, odpočívají apod. zřídí se místo vstupu do nebezpečné zóny  a

dekontaminační prostor na  výstupu ze zóny

B) vytyčí se místo havárie nebezpečné látky, vytyčí se kontaminované území, které vznikne

vlivem větru, vytyčí se místo pro občerstvení jednotek a místo pro odstavování poškozené

techniky

C) vytyčí se místo pro štáb likvidace havárie, vytyčí se místo pro postavení  techniky v

minimální vzdálenosti 2000 m od místa havárie, vytyčí se místo pro letecký průzkum a

upraví se pozorovací stanoviště

34. Dekontaminaci osob a techniky provádíme :

A) okamžitě po příjezdu na základnu-požární zbrojnici

B) při výstupu z nebezpečné zóny na dekontaminačním stanovišti za dodržení všech

hygienických a bezpečnostních podmínek

C)  při výstupu z nebezpečné zóny na dekontaminačním stanovišti, které musí být zřízeno v

místě s odtokem kontaminované vody do kanalizace

35. Vzduchový dýchací přístroj Saturn S 71 má :

A) plnící tlak vzduchu 30 MPa a vodní objem lahve 5 litrů

B) plnící tlak vzduchu 25 MPa a vodní objem lahve 7 litrů

C) plnící tlak vzduchu 20 MPa a vodní objem lahve 7 litrů

36. Každý hasič je při zásahu s dýchací technikou :

A) povinen sledovat čerpání vzduchu ze svého přístroje

B) povinen sledovat čerpání vzduchu z přístroje ostatních členů jednotky

C) není povinen sledovat čerpání vzduchu ze svého přístroje

37. Školení a výcvik hasičů určených pro používání dýchací techniky je nutno provádět :

A) pouze podle určení velitele jednotky

B) teorie jednou za dva roky a praktický výcvik jednou za rok

C) teorie jednou za rok a praktický výcvik čtyřikrát do roka

38. O použití druhu hasiva při zásahu na nebezpečné látky rozhoduje :

A) přivolaný znalec z oboru průmyslové chemie

B) krizový štáb obce

C) velitel zásahu

39. Pokud se VZ nepodaří identifikovat nebezpečnou látku na místě zásahu je povinen :

A) okamžitě s jednotkou opustit prostor a nezasahovat

B) požádat o provedení identifikace odborníky a do té doby nezasahovat

C) volit variantu zásahu jako by šlo o nejnebezpečnější látku

40. Kontaminace osob vzniká :

A) porušením obalu přepravovaného sypkého materiálu

B) rozkladem peroxidu vodíku

C) zasažením pokožky nebo dýchacích cest radioaktivními látkami, biologickým a

chemickým zamořením

41. Vzduchový dýchací přístroj VDP 60 má :

A) plnící tlak vzduchu 30 MPa a vodní objem lahve 5 litrů

B) plnící tlak vzduchu 30 MPa a vodní objem lahve 7 litrů

C) plnící tlak vzduchu 30 MPa a vodní objem lahví 6 litrů

42. Jednotkám PO je podle platných obecně závazných předpisů určen úkol provádění

záchranných prací při povodních. Na příkaz povodňové komise v souladu s § 17 odstavec 2

zákona ČNR 130/74 Sb. ve znění pozdějších předpisů  jsou jednotky PO  povinny zejména

poskytnout :

A) dopravní a mechanizační prostředky, nářadí a další technické prostředky jimiž jsou  vybaveny

B) co nejvíce svých členů na rozebírání překážek na vodních tocích

C) veškerý  svůj majetek pro odvrácení povodně

43. Finanční náklady spojené se zásahem a likvidací ropné havárie nese :

A) každá organizace,která se likvidace zúčastní

B) jednotky PO

C) ten, kdo havárii způsobil

44. Abychom mohli úspěšně zabránit expozici zasahujících jednotek ionizačním zářením,

je nutno znát nejzákladnější pojmy a údaje o druzích záření. Záření "alfa" se vyskytuje

u těžších a nejtěžších prvků, jako je uran a transurany. Pronikavost záření "alfa" hmotou je :

A) velmi vysoká

B) hmotou vůbec neproniká

C) malá

45. Záření "beta" proniká hmotou :

A) velmi lehce

B) lépe než záření "alfa" a jeho schopnost ionizovat prostředí je nižší než u záření "alfa"

C) hmotou vůbec neproniká

46. Záření "gama" proniká hmotou :

A) velmi těžce

B) hmotou neproniká, protože má povahu krátkovlnného elektromagnetického záření

C) je velmi pronikavé

47. Při zásahu v prostředí s ionizačními látkami se hasiči chrání :

A) ochrannými plexisklovými kryty o tloušťce minimálně 7 cm

B) maskou s filtrem zachycující ionizační záření a 7/8 pláštěm

C) dostatečným odstupem od zářiče a délkou pobytu v ionizovaném prostředí,krytím

48. Prostor ve kterém došlo k úniku radioaktivních látek, musí být uzavřen a vytyčena

nebezpečná zóna. Vstup do místa havárie a nebezpečné zóny  zúčastněným osobám povoluje :

A) příslušný odborník

B) provozovatel nebo majitel objektu či zařízení

C) VZ po konzultaci s odborníkem

49. Každý náklad nebezpečných látek musí být opatřen průvodními doklady.

Předpisy vyžadují minimálně tyto doklady :

A) vážní list a atest nebezpečné látky

B) seznam hasebního materiálu předepsaného pro zajištění přepravy a předpis,  kterým je

posádka vozidla oprávněna s převáženou látkou manipulovat

- nákladový list, který obsahuje údaje o přepravované látce, jako je název látky, její

zatřídění podle příslušné dohody, způsob balení, hmotnost zásilky a pokyny  pro

případ nehody, které obsahují postup pro případ nehody nebo jiné mimořádné

události během přepravy - tyto doklady musí být v jazyku země výrobce a v jazyku

země příjemce,v jazycích tranzitních zemí

50. Nebezpečné látky mohou způsobit kontaminaci osob :

A) hlavní a vedlejší

B) povrchovou a hloubkovou

C) vnější a vnitřní

Ústní část

odznaku odbornosti Hasič I - III stupně

speciální zásahy (oblast d)

Téma I  - nebezpečné látky na místě zásahu

Téma II - ropné havárie

Téma III- povodně a zátopy

Téma IV - prostory s ionizačními látkami

Téma V - ochranné oděvy a dýchací technika